ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения на поставку силового трансформатора (в том числе - ТРДН, ТДТН, ТДН, ТМТН, ТМН, ТДНС)

| Общая информация о заказчике |
| --- |
| Компания: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЬІХ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬІЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип трансформатора |  |
|  | ГОСТ (ТУ, ТЗ) |  |
| 2. | Количество, шт. |  |
| 3. | Мощность, кВА |  |
| 4. | Напряжение | ВН |  |
|  | обмоток при | СН |  |
|  | холостом | НН |  |
|  | ходе, В. |  |  |
| 5. | Схема и группа соединения |  |
| 6. | Регулировка ВН |  |
| 7. | Регулировка СН |  |
| 8. | Частота, Гц |  |
| 9. | Число фаз |  |
| 10. | Нуль |  |
| 11. | Напряжение | ВН-СН |  |
|  | короткого | ВН-НН |  |
|  | замыкания, % | СН-НН |  |
| 12. | Установка (наружная, внутренняя) |  |
| 13. | Передвижение трансформатора |  |
| 14. | Форма катков |  |
| 15. | Колея, мм. |  |
| 16. | Напряжение питания цепей управления системы охлаждения/ РПН, В |  |
| 17. | Напряжение питание двигателей системы охлаждения/РПН, В. |  |
| 18. | Вид охлаждения |  |
| 19. | Отправка (с маслом, без масла) |  |
| 21. | Срок изготовления |  |
| 22. | Испытания на стойкость при К.З. |  |
| 23. | Внешняя изоляция |  |
| 24. | Поставщик вводов ВН и СН |  |
| 25. | Встроенные | На вводе ВН |  |
|  | трансформа- | На вводе СН |  |
|  | торы тока | На вводе НН:6и10 кВ |  |
|  |  | На вводе НН:38,5 кВ |  |
| 26. | В комплект поставки входит (кожух и др.) |  |

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

Тел.: (057) 780-26-94,

моб.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749