Опросный лист

по внедрению низковольтных активных фильтров гармоник (АФГ),

и

высоковольтных систем фильтрокомпенсации реактивной мощности (ФКУ)

| Наименование требуемой АФГ или ФКУ: |  |
| --- | --- |
| Количество, шт.: |  |
| Общая информация о заказчике |
| Компания: |  | Сайт: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Общие данные |
| --- |
| Номинальное напряжение энергосети, к которой подключаются АФГ или ФКУ, кВ | 0,4 / 0,69 | 3,3 | 6,3 | 10,5 | 35 | дру-гое |
|  | Значение | Примечание | Пример |
| Частота настройки фильтров или номера гармоник, которые необходимо подавить |  |  | 5-я |
| Установленная мощность конденсаторов ФКУ, кВАр (только для ФКУ) |  |  | 1300кВар |
| Количество и мощность конденсаторов, шт х кВАр |  |  | 6х225 |
| Требуемая номинальная реактивная мощность установки на основной частоте |  |  | 895 |
| Значения токов гармонических составляющих нелинейной нагрузки, подлежащих фильтрации или информация по генерирующим гармоники нагрузкам |  |  | 5-ая – 30,% 7-ая – 8,1% 9-ая – 5,2% |
| Мощность короткого замыкания электросети |  |  | 15 кА |
| Требуемые параметры качества электроэнергии на шинах питания нелинейной нагрузки |  |  |  |
| Условия окружающей среды (внутренней или наружной установки, диапазон температур окруж. среды в месте установки) |  |  |  |
| Дополнительные требования (требуемые габариты, степень защиты оболочки и т.п.) |  |  |  |
| Гармонический спектр |
| № гармоники | Частота, Гц | Ток, А | № гармоники | Частота, Гц | Ток, А | № гармоники | Частота, Гц | Ток, А |
| 1 |  |  | 13 |  |  | 25 |  |  |
| 2 |  |  | 14 |  |  | 26 |  |  |
| 3 |  |  | 15 |  |  | 27 |  |  |
| 4 |  |  | 16 |  |  | 28 |  |  |
| 5 |  |  | 17 |  |  | 29 |  |  |
| 6 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  |
| 7 |  |  | 19 |  |  | 31 |  |  |
| 8 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  |
| 9 |  |  | 21 |  |  | 33 |  |  |
| 10 |  |  | 22 |  |  | 34 |  |  |
| 11 |  |  | 23 |  |  | 35 |  |  |
| 12 |  |  | 24 |  |  | 36 |  |  |

С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

Тел.: (057) 780-26-94,

моб.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749