ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения для  заказа  КСО серии 300

| Общая информация о заказчике |
| --- |
| Компания: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| № | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип камеры КСО (КСО-386, КСО-366, КСО-399, КСО-392, КСО-393 …) | КСО- |
| 2 | Порядковый номер камеры по плану |  |  |  |
| 3 | Сборные шины | Напряжение, кВ |  |  |  |  |
|  |  | Ток. А |  |  |  |  |
|  |  | Материал (Cu или Al) |  |  |  |  |
| 4 | Схема первичных соединений (графически) |  |  |  |
| 5 | Назначение камеры |  |  |  |
| 6 | Номер схема главных цепей |  |  |  |
| 7 | Род тока и напряжение цепей оперативного тока |  |  |  |
| 8 | Коммутационный аппарат/Выключатель нагрузки (тип аппарата, номинальный ток) |  |  |  |
| 9 | Привод высоковольтного выключателя | Тип |  |  |  |
|  |  | Напряжения питания электромагнитов |  |  |  |
| 10 | Разъединитель (тип, ток) |  |  |  |
| 11 | Измерительные трансформаторы тока | Количество |  |  |  |
|  |  | Тип |  |  |  |
|  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |
| 12 | Трансформатор напряжения | Тип |  |  |  |
|  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |
| 13 | Тип и значение номинального тока/тока отключения плавкой вставки предохранителя |  |  |  |
| 14 | Трансформатор тока нулевой последовательности | Тип |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |
| 15 | Кабельные присоединения | Количество |  |  |  |
|  |  | Данные кабелей |  |  |  |
| 16 | Шинный мост | Номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  |  |  |
|  |  | Наличие разъединителей |  |  |  |
| 17 | Торцевые панели, количество |  |
| 18 | Дополнительные технические требования |  |  |  |

Начертите план расположения камер КСО серии 300:

С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

Тел.: (057) 780-26-94,

моб.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749