Опросный лист

по внедрению высоковольтного статического компенсатора СТК (SVC)

| Название предприятия: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Опросный лист заполнил, должность Ф.И.О.: |  |
| Тел: |  | Факс: |
| Е-mail: |  |
| Параметр | Значение |
| Условия окружающей среды внутри помещения, где предполагается устанавливать оборудование СТК: |
| Максимальная температура воздуха, ºC |  |
| Минимальная температура воздуха, ºC |  |
| Относительная влажность, % |  |
| Точка подключения к сетям общего назначения и шины высокого напряжения (ВН) |
| Представить однолинейную схему подключения нагрузки с указанием типов и основных параметров установленного электрооборудования (трансформаторы, выключатели, измерительных трансформаторов тока и напряжения и т.д.), ЛЭП, кабелей и т.д. (длина, тип). |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Мощность КЗ в точке подключения к сетям общего назначения: |
| В нормальном минимальном режиме (длительном), МВА В аварийном режиме (указать длительность), в котором предполагается ограниченный режим работы нагрузки, МВА |  |
| В максимальном режиме, МВА |  |
| Исходные данные для оценки качества электроэнергии в точке подключения к сетям общего назначения или на шинах ВН: |  |
| Максимальное измеренное значение коэффициента искажения синусоидальности напряжения при отключенной нагрузке, % |  |
| Технические данные сетевых понижающих трансформаторов |
| Количество параллельно соединенных трансформаторов, шт. |  |
| Тип |  |
| Номинальная мощность, МВА |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ |  |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, кВ |  |
| Напряжение КЗ, % |  |
| Потери короткого замыкания, кВт |  |
| Потери холостого хода, кВт |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |
| Параметры шин или кабеля от понижающего трансформатора до шин подключения СТК (шины среднего напряжения СН): |
| Длина, м |  |
| Тип |  |
| Параметры нагрузки |
| Тип (асинхронный привод, индукционный нагрев, электроплавильные печи, полупроводниковые преобразователи... и др.) |  |
| Мощность Активная, МВт Реактивная, МВАр |  |
| Количество агрегатов |  |
| Представить суточный график нагрузки по активной и реактивной мощности в наиболее характерный день |  |
| Гармоники тока нагрузки в % относительно тока первой гармоники среднее значение /максимальное значение, %: |
| 2 ВГС |  |
| 3 ВГС |  |
| 4 ВГС |  |
| 5 ВГС |  |
| 6 ВГС |  |
| 7 ВГС |  |
| 8 ВГС |  |
| 9 ВГС |  |
| 10 ВГС |  |
| 11 ВГС |  |
| Другое если есть |  |
| Требования к СТК |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Напряжение питания собственных нужд: |  |
| Напряжение цепей управления, релейной защиты, автоматики и сигнализации (вид и уровень оперативного тока): |  |
| Требования к внешнему интерфейсу: |
| С АРМ дежурного на подстанции: |  |
| С АРМ вышестоящего оперативного персонала по каналам телемеханики: |  |
| Условия поставки |
| Включать ли в объем поставки коммутационную аппаратуру (да/нет) |  |
| Требования к размещению электронной аппаратуры (здание, контейнер) |  |
| Объем ЗИП - на какой период эксплуатации, лет |  |
| Срок поставки: |  |
| Форма оплаты: |  |
| Гарантированные показатели качества электроэнергии в точке подключения к сетям общего назначения при применении СТК |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Показатели качества электрической энергии | По ДСТУ |
| Дополнительные требования: |  |

С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

Тел.: (057) 780-26-94,

моб.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749