АНКЕТА

для выбора типа щеток

(текст соответствует рекомендованной публикации 136.3 C.E.I.)

| Наименование и адрес заказчика щёток …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Дата: …………………… |
| --- |
| Чтобы нам изготовить щётку, соответствующую Вашим требованиям мы предлагаем Вам заполнить эту анкету. ПРОЧТИТЕ, ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ – Там, где за вопросом следует прямая линия, укажите запрашиваемую информацию Зачеркните ненужные термины, вставленные в рамки. Вопросы указанные цветом, особенно важны. |
| 1 | Завод изготовитель электромашины …………………………. |  | 27 | Сняты ли фаски с пластин? (Продорожен ли коллектор) |  |
| 2 | Тип машины ……………………………………………………… |  | ……………………………………………………………………… |  |
| 3 | Назначение машины……………………………………………… |  | 28 | Материал кольца ………………………………………………….. |  |
| 4 | Генератор / Двигатель |  |  |  |  | 29 | Кольца с винтообразными прорезями Да / Нет? …………….. |  |
|  | Ток: Постоянный / Переменный / Выпрямленный | Реверсивный / Однонаправленный |  | 30 | Кольца внутренние / наружные? ……………………………….. |  |
| 5 | Тип привода |  | 31 | Кольца защищены, закрыты? …………………………………. |  |
|  |  |  |  |  |  | 32 | Ток кольца постоянный / переменный, А …………………… |  |
|  |  | Номинал | В рабочем режиме |  | 33 | Рабочая температура коллектора / кольца, °С …………........ |  |
|  |  |  | Нормальный | Максимальный |  | 34 34 | Состояние поверхности коллектора / колец |  |
| 6 | Частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  | Хорошее / Полированная / Матовое | Гладкая / Изношенная / Борозды | Равномерные полосы |  |
| 7 | Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность, кВт |  |  |  |  |  | Полосы (Пятна) | Регулярные / Нерегулярные | Обгорание |  |
| 10 | Режим работы …………………………………………………...... |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рабочий цикл нагрузки (включая % холостого хода) ............ |  |  | Цвет | Светлый / Средний / Тёмный |  |
|  | …………………….…………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество фаз ..…………………………………………………. |  | 35 | Дата последней шлифовки коллектора / колец ……………… |  |
| 13 | Частота, Гц ………………………………………………………… |  | 36 | Количество бракетов на коллектор …………………………... |  |
| 14 | Количество основных полюсов ………………………………… |  | 37 | Количество щёток на бракете ………………………………… |  |
| 15 | Коммутационные полюса? ……………………………………… |  | 38 | Количество колец ..……………………………………………. |  |
|  |  |  | 39 | Количество щёток на кольцо ………………………………… |  |
| 16 | Возбуждение | Шунт / Раздельное / Последовательное / Смешанное |  | 40 | Размеры щётки в мм. Рис 1-2 (тангециальный, аксиальный, радиальный) t= ………………, a= ………..……, r= ……..…..... |  |
| 17 | Конструкция | Открытая / Защищённая / Закрытая |  |  |  |  |
| 18 | Температура окружающей среды, °С …………………………. |  | 41 | α - угол наклона оси щётки Рис. 3, 4, 5 α= ………………° |  |
| 19 | Относительная влажность, % …………………………………... |  |  | β - угол скоса верхней части щётки Рис.10 β= …………° |  |
| 20 | Пары масла Да / Нет …………………………………………..... |  | 42 | Разрезные щётки Рис. 6, 7, 8, 9 ……………………………….. |  |
| 21 | Коррозионные газы - какие? …………………………............... |  | 43 | Щётки на одном бракете расположены в линию / или со сдвигом и на сколько? …………………………………………. |  |
| 22 | Пыль ……………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| 23 | Вибрации ………………………………………………………….. |  | 44 | Усилие нажатия, действующее на щётку, кг: ..........…………. |  |
| 24 | Диаметр коллектора или колец, в мм ………………………. |  | 45 | Изготовитель и марка используемой щётки: …………….…… |  |
| 25 | Полезная длина коллектора, мм ……………………………… |  | 46 | Средний срок износа щёток (в часах) ………………….……… |  |
|  | Ширина колец, мм ……………………………………………….. |  | 47 | Какие проблемы имеются, если есть? ………………………… ……………………....................................................................... |  |
| 26 | Количество коллекторных пластин ………………………….. |  |  |  |  |

ПРИШЛИТЕ НАМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗЕЦ ЩЁТКИ,

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Предпочтительнее нам получить ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ЩЁТКУ или полный эскиз

щётки со своим шунтом и наконечником  как, например эскиз на рисунке 10  внизу страницы

ЭСКИЗ ЩЁТКИ

| Материал токоведущего провода ..................................... | Тип наконечника ……………………………………………. |
| --- | --- |
| Длина токоведущего провода в мм……………………….. | Количество наконечников ………………………………… |
| Количество токоведущих проводов ……………………... | Диаметр винта мм …………………………………………. |
| Диаметр или ширина отверстия наконечника мм………. | Радиус прилегания щётки к коллектору мм ………… |

Необходимые данные для изготовления щётки

Рис. 10