Опросный лист для измерения pH, проводимости, O2

| Кому: Васильеву П.А. | От |  |
| --- | --- | --- |
| ДП «Сименс Украина» | Ф.И.О.: |  |
| A&D PI | Организация: |  |
| Ул. Предславинская 11-13 | Тел.: |  |
| 03150 Киев | Факс: |  |
| Тел. : (044) 201 2374 |  |  |
| Факс: (044) 201 2466 | Дата: |  |

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  | Заполнил: Тел.: Факс: Е-Mail: |  |
| Описание процесса (подробное описание) |  |
| Применяемый принцип измерения |  |
| Среда Состав, примеси, нерастворенный части |  |
| pH | Нормально: | Мин.: | Макс.: |
| Проводимость | Нормально: | Мин.: | Макс.: |
| O2 | Нормально: | Мин.: | Макс.: |
| Температура | Нормально: | Мин.: | Макс.: |
| Давление | Нормально: | Мин.: | Макс.: |
| O | Полевой корпус преобразователя | O | Преобразователь для встраивания в шкаф |
| O | 2 –х проводная техника | O | 4 –х прводная техника |
| Питание: | O | 24V AC/DC | O | 120V AC | O | 230V AC |
| O | Ex- зона: | O | HART-протокол |
| O | Функция регулятора | O | Автоматическая очистка/промывка |
| O | 2-й аналоговый выход | O | Переключение набора параметров |
| Встраивание сенсора В поток, байпас, резервуар, канал ... размеры |  |
| Расстоние между анализатором и сенсором: |
| Температура окр. среды: | Влажность: |
| Агрессивная атмосфера: | Пыль: |

Другое: